УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения заведующая МБОУ"Нш-д/с" п. Хасын

\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Нуртдинова

«24» ноября 2015г.

**План развития**

**МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын**

**с определением этапов и сроков проведения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Срок проведения работ |
| **1.** | **Территория прилегающая к зданию (участка)** | Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), КР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов). | при наличии финансирования  2017 год |
| 1.1 | Путь (пути) движения на территории (Требуется ремонт асфальтового покрытия) территория принадлежит муниципальному образованию п. Хасын | КР | при наличии финансирования |
| 1.2 | Автостоянка и парковка (Организация мест для личного автотранспорта инвалидов) |  | при наличии финансирования |
| **2.** | **Входа (выхода) в здание** | ТР ( устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса) | при наличии финансирования  2017 год |
| 2.1 | Входная площадка перед дверью ( ребра ступеней выполнены без закруглений) |  | при наличии финансирования |
| 2.2. | Дверь (входная) (Устройство порога входа высота не боле 0,014 м) |  | при наличии финансирования |
| 2.3 | Тамбур (Реконструкция тамбуров в соответствии с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012) |  | при наличии финансирования |
| **3.** | **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)** | ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. ). | при наличии финансирования  2018 год |
| 3.1 | Лестница (внутри здания) (Приведение лестницы в соответствии с нормами безопасности) |  | при наличии финансирования |
| 3.2 | Пандус(внутри здания) (Приведение пандуса в соответствии с нормами безопасности) |  | при наличии финансирования |
| 3.3 | Дверь (Приведение дверей в соответствие  Замена дверных ручек) |  | при наличии финансирования |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. безопасности) (Приведение в соответствие (п. 5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012) |  | при наличии финансирования |
| **4.** | **Санитарно-гигиенические помещения** | КР (Установка универсальных кабин, поручней, откидных сидений, водопроводных кранов с рычажной рукояткой | при наличии финансирования  2018 год |
| **5.** | **Система информации и связи** | Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации) | при наличии финансирования  2018 год |
| **6** | **Пути движения к объекту** | КР замена дорожного покрытия, устройство пешеходных дорожек | при наличии финансирования  2019 год |